红外光谱仪

1.傅里叶红外光谱仪1

型    号：FT-IR impact 410

生产单位：美国Nicolet公司

安装时间：1996.12

2. 傅里叶红外光谱仪2

型    号：Varian 660-IR

生产单位：美国Varian 公司

安装时间：2009.5

主要技术指标：Resolution(分辨率): 1.0 cm-1 ；Spectral Range(光谱范围): 7,800 - 375 cm-1 ；Wavenumber Precise(波数精度): 0.01cm-1 ；Operating System(操作系统): WinXP, WinNT。

主要附件：红外显微镜；反射、衰减全反射(ART)及可拆卸加热池等特殊附件。

应用范围：

1. 主要用于常量及微量化合物的定性及结构分析。

2. 固、液、气三态都能分析，用量少速度快。对于液体样品和粉末状样品可以直接制样，采用透射法分析；对于固体样品可以选配欧米采样器进行反射法分析。

3. 还配有反射、衰减全反射(ART)及可拆卸加热池等特殊附件，可对不透光材料进行分析研究以及研究样品的受热变化情况。