毛细管电泳仪

英文名称：Capillary Electrophoresis System（CE）

型号：P/ACETM MDQ

生产单位：Beckman coulet, Inc.

安装时间：2010.3

基本原理：根据在电场作用下离子迁移的速度不同而对组分进行分离和分析。

主要技术指标：自动进样系统/分离系统/仪器控制/数据分析系统；电压范围：1-30KV；电流范围:3-300uA；进样方式：压力/电动/真空。紫外-可见光检测器(波长200/214/254/280nm)；二极管阵列检测器（波长190—600 nm）；激光诱导荧光检测器。毛细管温度控制范围：15-60℃。

主要附件：紫外-可见光检测器、二极管阵列检测器、激光诱导荧光检测器

服务项目:

1.手性化合物拆分

2.碱性药物分析

3.法医毒物 / 临床毒理研究

4.中药成分分析与鉴别

5.基因及遗传分析

6.环境检测和抗生素残留分析

7.药理及药代动力学研究

8.水溶液中分子间的相互作用研究

9.单细胞及病毒颗粒分析

10.多肽，蛋白质及糖蛋白分析

11.核苷酸及核酸分析

12.单糖，寡糖及多糖分析

13.合成药物分子及合成化合物分析

14.无机离子及有机酸分析